Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению, МУП ПУЖКХ Наурского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии-котельные МУП ПУЖКХ | Мощность источников теплоснабжения по жилью и соцкультбыту | Протяженность тепловых труб | Правовая форма собственности | Вид топлива |
| Г кал/час. | Км. | Муниципальная,ведомственная | Твердое, газовое |
| ст.Наурская ул.Газимагомадова б/н Котельная центральная | 4,08 | 5,03 | муниципальная | газ |
| ст.Наурская ул.Октябрская б/н котельная ЦРБ | 3,4 | 4,0 | муниципальная | газ |
| ст.Наурская ул.Лермантова №41 котельная СОШ № 1 | 1,36 | 0,26 | муниципальная | газ |
| ст. Наурская ул.А.Кадырова б/н котельная СОШ №2 | 0,664 | 0,17 | муниципальная | газ |
| ст.Наурская ул.Московская №62, котельная д/сад №2 | 0,172 | 0,03 | муниципальная | газ |
| ст.Наурская ул.Газимагомадова №1, Баня и котельная | 1,36 | 0 | муниципальная | газ |
| ст.Наурская Октябрьская №30, котельная отдела культуры | 0,172 | 0,18 | муниципальная | газ |
| с.Чернокозово ул.Мира б/н. котельная СОШ | 1,3\*6 | 0,28 | муниципальная | газ |
| ст.Игцерская ул.Голикова №7,котельная СОШ | 0,498 | 0,1 | муниципальная | газ |
| с.Рубежное ул.Школьная б/н, котельная СОШ | 0,498 | 0.05 | муниципальная | газ |
| с.Алпатово ул.Клубная №1, котельная НШ | 0,664 | 0,04 | муниципальная | газ |
| с.Алпатово ул.Школьная №1. котельная СОШ | 0,332 | 0,28 | муниципальная | газ |
| с.Алпатово ул.Первомайская №5 «а», котельная д/сад «Сказка» | 0,249 | 0.03 | муниципальная | газ |
| с.Левобережное ул.Гагарина Лгп 1. котельная СОШ | 0,415 | \* 0,1 | муниципальная | газ |
| с.Юбилейное ул.Школьная №1, | 0.166 | 0,03 | муниципальная | газ |

I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная СОШ |  |  |  |  |
| с.Ульяновское ул.Ленина№1, котельная СОШ | 0,162 | 0,05 | муниципальная | газ |
| ст.Калиновская ул.Кооперативная №1, котельная ДК | 0,255 | 0,05 | муниципальная | газ |
| с.Новотерское ул.А.Кадырова №17 «а» котельная начальной школы | 0,162 | 0,05 | муниципальная | газ |
| с.Новотерское ул.А.Кадырова №15/1, котельная СОШ | 0,162 | 0,1 | муниципальная | газ |
| с.Фрунзенское ул.Школьная №13/7, котельная СОШ | 0,332 | 0,15 | муниципальная | газ |
| с.Новое Солкушино ул.Школьная №3 | 0,415 | 0,02 | муниципальная | газ |
|  | 16,878 | 11 |  |  |